# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

# Національний авіаційний університет

# ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

| Індекс Н - № - 2 | “Затверджую” Проректор університету з навчальної роботи ___________ Полухін А.В. “____”______ 2009р. |
| --- | --- |

# НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни: «Методи вимірювання характеристик лазерного випромінювання»

Спецкурс проф. Тихонова Є.О.

(Інститут фізики НАН України)

| Усього годин – 63 в тому числі: лекційних -14 лабораторних - 28 самостійних -21 | іспит – 7 семестр |
| --- | --- |

# Київ - 2009

Навчальна програма дисципліни «Методи вимірювання характеристик лазерного випромінювання» ,   складена на основі робочого навчального плану ІНТ (для технічних спеціальностей), затвердженого “___”________2009 р.

Навчальну програму склав:

докт.фіз.-мат.наук, професор                                           Тихонов Євген Олександрович

Навчальна програма обговорена і ухвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол №     від  “____”_________2009 року

Голова НМРР  							 Юдін О.К.

| Заступник директора ІНТ з науков-навчальної роботи ______________ О.Я. Кузнєцова “____” __________ 2009 р. |  |
| --- | --- |

1. Пояснювальна записка

Основна мета дисципліни “«Методи вимірювання характеристик лазерного випромінювання»  є формування системи знань і умінь для проведення експерименталь них досліджень чи проектувань по створенню  чи використанню лазерних джерел випромінювання з застосуванням аналогових чи цифрових приладів, пакету програмного забезпечення «Origin-7.0», розробленого  для різноманітної обробки експериментальних даних. Програма є закономірним продовженням курсу «Фізична електроніка», який проходять студенти під час  навчання  на 6-му семестрі ІНТ НАУ.

Задачі вивчення дисципліни:

- на основі системного  засвоєння знань з загальних принципів функціювання лазерів та фізичних принципів, що кладуться в основу проектування приладів та методів   вимірювання характеристик електромагнітного випромінювання:

- оволодіння загальними принципами проведення вимірювань енергетичних, спектральних, часових та просторових параметрів лазерних променів;

- одержання знань про методи опису променів  з Гауссовим профілем та використанням характеристики М2 ;

- одержання знань про принципи аналого-цифрових перетворень та їх застосуванню в  методах вимірюваньпринципи з комп’ютерною підтримкою;

-   знайомство з новітніми нелінійно-оптичними  кореляційними методами вимірювання випромінювання піко,-фемтосекундної тривалості;

-    практична робота  по вимірювання основних характеристик лазерного випромінювання з застосуванням фотодіодів, калориметрів, спектрометрів та спектрофотометрів

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні правила роботи та техніку безпеки при проведенні вимірювань оптичних параметрів лазерного випрмінювання;

- основи функціювання основних аналогових приладів  для характеризації лазерного випромінювання ,  систем аналого-цифрового перетворення цих даних експерименту з комп’ютерною підтримкою  та  програм чисельної обробки.

- методи постановки та проведення нелінійно-оптичних кореляційних методів вимірювань тривалості надкототких світлових імпульсів;

- основні джерела походження систематичних та випадкових похибок вимірювань та типові процедури обробки даних методом найменьших квадратів;

- методи конструювання та калі бровки  приймачів випромінювання  з застосуванням термо, фоторезісторів, фотодіодів  та матричних ПЗЗ лінійок;

- загальні принципи формулювання задач постановки, проведення  та аналізу  і обробки даних;

- принципи функціювання основних спектральних приладів,  в тому  числі  приладів з надвисокою спектральною здатністю.

Студент повинен уміти:

- правильно (з врахуванням спектрального діапазону та потужності джерела випромінювання) вибрати метод  вимірювань характеристик на першому колі;

- правильно вибрати  пристрої аналого-цифрового перетворення, спираючись  на дані  першого кола вимірювань  та  програми комп’ютерного сбору  та  обробки одержуваних величин;

- застосовувати сучасні програми  фітингу експериментальних залежностей для можливості порівнянь з існуючими теоретичними моделями;

- надійно та безпечно застосовувати методи вимірювань лазерного випромінювання високої потужності;

Методи вимірювань, що викладені в даному курсі, тісно пов’язані з фізичною електронікою та лазерною фізикою, що являється профілюючою спеціальністю, за якою відбувається навчання.

## 2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Загальні принципи вимірювання характеристик оптичного випромінювання, в основу яких закладено взаємодію випромінювання з речовиною, щи знаходиться  в газовому, рідкому чи кристалічному стані і результатом якої є зміна електричних або термодинамічних характеристик цієї речовини: провідності, електрорушійної сили, електроємності, діелектричної проникливості , тиску та інших. Одиниці вимірювання оптичних характеристик лазерного випромінювання та калібровка вихідних величин приладів.

Тема 2. Програмні засоби обробки експериментальних даних на основі системи «Ориджин-7.0» та засоби лінійного та нелінійного фітингу одержуваних залежностей  з метою порівняння з існуючими теоретичними моделями досліджуваних явищ. Дослідження впливу нелінійного відгуку датчиків вимірюваних величин на систематичну похибку.

Тема 3. Принципи аналого-цифрового перетворення аналогових сигналів від первинних датчиків вимірювань. Вплив розрядності та спектрального діапазону роботи АЦП на точність вимірювань. Використання нелінійно-оптичних явищ для вимірювань піко, фемтосекундної тривалості лазерного випромінювання. Знайомство та фактична робота з основними вимірювальними приладами типу інтерферометрів, спектрометрів, спектрофотометрів, калориметрів, приладів аналізу розбіжності лазерного випромінювання.

#### 3. Основна та додаткова  література

1. Хирд Г. Измерение лазерных параметров,  - М.: Мир, 1970. - 350 с. (имеется электронная версия)

2. Москатов Е.А.  Электронная техника, г.Таганрог, 2004, 121 с. (электронная версия)

3. N. Hodson, H.Weber,  Laser resonators and Beam propagation, Глава 24: Измерение качества лазерных пучков,  Springer, Springer series «Optical sciences».(имеется электронная версія)

4. W.Demtreder,  Laser Spectroscopy:basic conceps and instrumentation, Second Enlarged edition, Springer, 1998, 924 c.

5,   Гёлль П., Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс, Издательство ДМК Москва, 2005, 130 с.